Sokołów Podlaski, dnia 30.09.2022 r.

RZSW L.dz. 53/2022

# ZAPYTANIE OFERTOWE

# „Przebudowa i nadbudowa budynku biurowego polegająca na zmianie geometrii dachu w zabudowie usługowej i biurowej na działce o nr ew. 255 w Sokołowie Podlaskim przy ul Krzywej 30”

- Zamawiający.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Sokołowie Podlaskim, ul. Krzywa 30, 08-300 Sokołów Podlaski, woj. Mazowieckie, tel. (25) 781 23 32, e-mail: spolkisokolow@onet.pl

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest cena za:

,,Przebudowa i nadbudowa budynku biurowego polegająca na zmianie geometrii dachu z zabudowie usługowej i biurowej na działce o nr ew. 255 w Sokołowie Podlaskim przy ul Krzywej 30”

  - Zakres i przedmiot zamówienia.

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje:

- wykonanie więźby dachowej

- nadbudowa istniejących kominów z cegły ceramicznej

- przedłużenie wywiewki kanalizacyjnej z zakończeniem systemowym kominkiem dachowym

- docieplenie stropodachu wełną mineralną o grubości 20 cm

- montaż łat, kontrłat i folii paroprzepuszczalnej

- pokrycie konstrukcji dachu blacho-dachówką (kolor brązowy matowy RAL 8017)

- montaż ławy i stopni kominiarskich

- montaż wyłazu dachowego

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej oraz montaż po wykonaniu nowej konstrukcji     dachu

- montaż nowych rynien dachowych i rur spustowych metalowych

- wykonanie podbitki z blachy trapezowej T6 w ilości ok. 27 m2

Szczegółowy zakres prac został ujęty w załączonym projekcie technicznym, dodatkowo należy uwzględnić wykonanie podbitki z blachy trapezowej T6 w ilości ok. 27 m2. Roboty wykonane zostaną z nowych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Przed złożeniem oferty zaleca się wizytę lokalną w terenie. Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonaniem inwestycji oraz funkcję kierownika budowy zapewnia Zamawiający.

- Termin wykonania zadania.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  całości  przedmiotu  zamówienia w terminie do 15 grudnia 2022 r.

- Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania oferty.

Oferty na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Sokołowie Podlaskim, ul. Krzywa 30, 08-300 Sokołów Podlaski, biuro w formie pisemnej, osobiście lub listownie w terminie do dnia 10.10.2022 r. do godziny 11.00. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: spolkisokolow@onet.pl Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Przy składaniu ofert na kopercie należy umieścić napis: ,,Przebudowa i nadbudowa budynku biurowego polegająca na zmianie geometrii dachu z zabudowie usługowej i biurowej na działce o nr ew. 255 w Sokołowie Podlaskim przy ul. Krzywej 30”

Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.10.2022 r. o godz. 11.10.

- Opis wymagań stawianych wykonawcy.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    - Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia.

    - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

    - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Informacja o dokumentach składających się na ofertę.

Na zwartość oferty składa się:

- Wypełniony	formularz	ofertowy, stanowiący	załącznik	do	niniejszego zapytania ofertowego.

- Istotne postanowienia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Płatność za przedmiot umowy.

- Wynagrodzenie za realizacji przedmiotu zamówienia będzie wypłacone w formie ryczałtowej.

- Do kwoty, o której mowa w pkt. 1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru, w formie przelewu na rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

- Kryterium oceny oferty oraz sposobu obliczenia ceny.

- Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto (100%). Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do realizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków w tym podatek VAT. Ceny należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złotych polskich). W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W formularzu ofertowym należy podać cenę całkowitą za wykonanie zadania.

- Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą ceny, podpisując umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Wybranemu Wykonawcy wskaże telefonicznie miejsce i daty podpisania umowy.

- Dodatkowe Informacje.

Dodatkowych	informacji	udziela:	Dariusz Ryćko	tel.	799 142 439;

e-mail: spolkisokolow@onet.pl

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym jego etapie, prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 11.09.2019r - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z p6zn. zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 130 000,00 złotych - art. 2 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I), dalej

,,RODO", informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Sokołowie Podlaskim, ul. Krzywa 30, 08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie, tel. (25) 781 23 32, e-mail: spolkisokolow@onet.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Sokołowie Podlaskim jest Pan Dariusz Ryćko, e-mail: spolkisokolow@onet.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa i nadbudowa budynku biurowego polegająca na zmianie geometrii dachu z zabudowie usługowej i biurowej” na działce o nr ew. 255 w Sokołowie Podlaskim przy ul Krzywej 30

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), dalej

,,ustawa Pzp";

- Pani/Pana <lane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. I ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO.

Załączniki:

I.	Wzór formularza ofertowego

- Wzór umowy

- Wzór zgłoszenia do odbioru

- Projekt techniczny